Escuela Industrial Superior – Dpto. Construcciones – Higiene y Seguridad - 2020

Trabajo Práctico Nº 5 - Prevención de riesgo eléctrico – Trabajo en Altura

Alumno:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Un operario se encuentra trabajando en un andamio tubular de 4 cuerpos y por un descuido hace contacto con una línea eléctrica de baja tensión que está en la vía pública, sufriendo una descarga eléctrica que le hace perder el equilibrio y cae del andamio.

- Explicar que tipo de accidente eléctrico representa. Justificar la respuesta

- Definir si se trata de un trabajo en altura o no. Justificar.

- Cuáles son las medidas de seguridad eléctricas que debería haber tomado el operario para trabajar.

- Suponiendo que el trabajador tiene una resistencia eléctrica normal, calcular la corriente que pudo haber circulado por su cuerpo y que consecuencias pudo tener el trabajador en función del tiempo de contacto (VER UMBRALES INTENSIDAD TIEMPO)

- Teniendo en cuenta las características del accidente, que medidas de prevención debería tener para el trabajo sobre el andamio.

- A) ¿Cuáles considera las causas principales del accidente eléctrico descripto anteriormente?

- Realizar trabajos eléctricos sin conocimiento

- No conocer los riesgos, al ser un agente físico no perceptible

- Por violar reglas de seguridad, conociendo el riesgo

- No avisar condiciones inseguras

B) ¿Y en relación a la caída del andamio?